苏中药业集团黄葵提取车间提取技术改造项目

设计内容及要求

1. 安全设施设计专篇（必须符合安全相关法律法规要求，通过安全专家验收、评审）
2. 职业卫生设施设计专篇（必须符合职业健康相关法律法规要求，通过职业卫生环境检测、职业卫生专家验收、评审）
3. 消防设计专篇（符合消防相关法律法规要求，并保证通过消防备案、验收）
4. 施工图设计（设备安装、工艺管道、给排水、暖通、电及消防等相关内容）
5. 竣工图
6. 设计内容符合国家医药化工行业相关法律法规、符合本公司生产相关需求。
7. 投标报价按照各单列项目分别报价，最后汇总，做最终优惠价。